| MINISTERO DELLA SALUTE |
| --- |
|  | DECRETO 7 febbraio 2012, n. 25 |  |
|  | Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano. (12G0044) (GU n. 69 del 22-3-2012 ) |  |

testo in vigore dal: 23-3-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, concernente

"Regolamento    recante     disposizioni     tecniche     concernenti

apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili";

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e  successive

modificazioni recante "Attuazione della direttiva 89/395/CEE e  della

direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione  e

la pubblicita' dei prodotti alimentari";

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  e  successive

modificazioni, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera  i),

e  l'articolo  13,  recante  "Attuazione  della  direttiva   98/83/CE

relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano";

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i

requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce

l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel

campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del

Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire  a

contatto  con  i  prodotti  alimentari  e  che  abroga  le  direttive

80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004,  n.  174,

recante "Regolamento  concernente  i  materiali  e  gli  oggetti  che

possono  essere  utilizzati  negli  impianti  fissi  di   captazione,

trattamento, adduzione  e  distribuzione  delle  acque  destinate  al

consumo umano";

Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante

"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della  legge  29  luglio

2003, n. 229" che ha  incluso  le  disposizioni  di  cui  al  decreto

legislativo  21  maggio  2004,  n.  174,  recante  "Attuazione  della

direttiva comunitaria 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei

prodotti" ed in particolare gli articoli 104  e  105,  comma  3,  che

dispongono  rispettivamente  l'obbligo  per   i   produttori   ed   i

distributori di immettere sul  mercato  solo  prodotti  sicuri  e  di

perseguire  il  livello  di  sicurezza  che  i  consumatori   possono

ragionevolmente attendersi;

Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22

gennaio 2008, n. 37, recante  "Regolamento  concernente  l'attuazione

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)  della  legge  n.

248 del 2 dicembre  2005,  recante  riordino  delle  disposizioni  in

materia di attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno

degli edifici";

Visto il regolamento (CE),  n.764  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio  del  9  luglio  2008  che  stabilisce  procedure  relative

all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti

legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la

decisione n. 3052/95/CE;

Considerato il parere circostanziato della Commissione europea  del

19 febbraio 2007, in cui si ribadisce che, sulla  base  dell'articolo

28 del trattato CE, la Corte di Giustizia delle comunita' europee  ha

previsto l'obbligo a carico degli Stati membri di prevedere il  mutuo

riconoscimento  dei  prodotti  e  che  pertanto,  nella  fattispecie,

un'apparecchiatura legalmente fabbricata e venduta in un altro  Stato

membro deve poter essere commercializzata  sul  territorio  nazionale

anche se non e' integralmente conforme alle regole  tecniche  e  alle

specifiche di  prodotto  vigenti,  purche'  essa  soddisfi  almeno  i

regolamenti nazionali di uno stato membro e, per quanto  riguarda  la

sicurezza e  l'adeguatezza  all'uso  previsto,  assicuri  un  livello

equivalente a quello garantito dalle specifiche in Italia;

Considerata  la  Comunicazione  interpretativa  della  Commissione,

2003/C265/02, recante "Agevolare l'accesso di prodotti al mercato  di

un altro Stato membro: applicazione pratica del mutuo riconoscimento"

in cui si ribadisce che disposizioni che prevedono una  procedura  di

previa  autorizzazione  all'immissione  sul  mercato  nazionale  puo'

essere ammessa solo a  condizioni  molto  rigorose,  costituendo  una

restrizione alla libera circolazione delle merci;

Considerato che alle apparecchiature per il  trattamento  di  acque

potabili per impiego in pubblici esercizi si applicano i principi del

sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti  critici  di  controllo

(HACCP), ai sensi del regolamento (CE)  n.  852/2004  del  Parlamento

europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

Acquisito il parere del Consiglio  superiore  di  sanita'  espresso

nella seduta del 14 dicembre 2009;

Esperita  la  procedura  di  informazione  di  cui  alla  direttiva

98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE  che  prevede  una

procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le

Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta

del 22 settembre 2011;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Sezione

Consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  27  settembre

2011;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  e

successive modificazioni;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai

sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400  del  1988,

in data 27 ottobre 2011, n. 7741, e la nota  dell'  8  novembre  2011

prot. N. 7237 con la quale il Dipartimento per gli Affari Giuridici e

Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato

il proprio nulla osta;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Il presente decreto stabilisce  prescrizioni  tecniche  relative

alle apparecchiature  per  il  trattamento  dell'acqua  destinata  al

consumo umano, individuate dall'articolo 11, comma 1, lettera i)  del

decreto  legislativo  2   febbraio   2001   n.   31,   e   successive

modificazioni,  e  distribuita  sia  in  ambito  domestico  che   non

domestico.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui

ai  regolamenti  (CE)  n.  178/2002  e  n.  852/2004  nonche'  quelle

contenute nei decreti legislativi  6  settembre  2005,  n.  206  e  2

febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature  per  il

trattamento  dell'acqua  potabile  qualora   l'acqua   trattata   sia

destinata    esclusivamente    ad    impianti     tecnologici     e/o

elettrodomestici,  ovvero  quando  da  esse  si  diparta   una   rete

indipendente da quella che alimenta l'uso potabile.

2. L'utilizzo delle apparecchiature per il  trattamento  dell'acqua

destinata al consumo umano  impiegate  nelle  varie  fasi  del  ciclo

lavorativo delle imprese del settore  alimentare  come  definite  dal

regolamento CE n.  178/2002,  e'  assoggettato  agli  obblighi  della

vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare.

Art. 3

Obblighi generali

1. Al produttore e al distributore, come  individuati  all'articolo

103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto  legislativo  6  settembre

2005, n. 206, secondo le rispettive competenze  di  cui  all'articolo

104 del medesimo decreto, spetta la  responsabilita'  di  mettere  in

commercio apparecchiature che,  se  utilizzate  e  mantenute  secondo

quanto previsto nel manuale d'uso  e  manutenzione,  ai  sensi  dell'

articolo  5,  assicurino,  durante  il  periodo   di   utilizzo,   le

prestazioni dichiarate e che l'acqua  trattata  risulti  conforme  ai

requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31  e

successive modificazioni.

2. Ferma restando la certificazione di rispondenza ai requisiti  di

sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la  marcatura  CE,

ove pertinente, e alle norme vigenti, i produttori devono  includere,

nei manuali di cui all'articolo 5, una dichiarazione  di  conformita'

dell'apparecchiatura relativamente:

a) al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, all'articolo  9

del decreto legislativo n. 31  del  2001  e,  in  difetto  di  misure

specifiche, al regolamento (CE) n. 1935/2004;

b) ai requisiti di sicurezza applicabili;

c) alle normative specifiche applicabili;

d) alle finalita' specifiche cui l'apparecchiatura e' destinata.

3. Il responsabile delle apparecchiature messe in commercio adotta,

o fa adottare, i provvedimenti  necessari  affinche'  i  processi  di

fabbricazione garantiscano la  conformita'  delle  apparecchiature  a

quanto  dichiarato,  anche  in  riferimento   alle   norme   tecniche

internazionali.

4. I produttori rendono disponibili,  su  richiesta  dell'Autorita'

Competente, e di quelle competenti per  il  controllo  ufficiale,  la

documentazione relativa a quanto dichiarato e disposto ai commi 1, 2,

5 e 6.

5.  Il  produttore  deve  indicare   sulla   confezione   di   ogni

apparecchiatura, fermo restando il rispetto  di  quanto  previsto  al

comma 1:

a) le finalita' specifiche cui l'apparecchiatura e' destinata;

b) i valori dei parametri  del  decreto  legislativo  2  febbraio

2001, n. 31 e successive  modificazioni,  che  vengono  eventualmente

modificati dal trattamento applicato;

c) il periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal

trattamento applicato.

6. Le informazioni,  di  cui  al  comma  5,  con  l'aggiunta  delle

condizioni e modalita' di valutazione e di verifica delle prestazioni

dichiarate, devono essere riportate  in  maniera  chiara  e  visibile

anche nei manuali di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a).

7. Il produttore stabilisce le condizioni d'uso, di manutenzione ed

il  periodo  di  utilizzo  delle  apparecchiature  e   riporta   tali

informazioni nei manuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a).

Riguardo alla definizione del  periodo  di  utilizzo,  il  produttore

fara' riferimento o all'analisi  dell'acqua  dell'utilizzatore  o  ad

un'analisi presa a riferimento, di cui verra'  portato  a  conoscenza

l'utilizzatore.

8. L'addizione di eventuali sostanze o gas eseguita nell'ambito del

trattamento  dell'acqua,  avviene  nel  rispetto  delle  disposizioni

vigenti applicabili al settore alimentare.

9. Entro centoottanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente

regolamento, e' pubblicata, a cura del Ministero  della  salute,  una

linea guida riguardante la descrizione dei trattamenti per  le  acque

destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale.  La  linea

guida e' aggiornata in relazione al progresso  tecnico-scientifico  e

comunque ogni tre anni.

Art. 4

Presunzione e valutazione di sicurezza

1. Ai fini della  presunzione  e  valutazione  di  sicurezza  delle

apparecchiature si applicano le disposizioni  previste  dall'articolo

105 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 5

Requisiti generali e specifici delle apparecchiature

e dei materiali che vengono a contatto con l'acqua

1. Le apparecchiature, per il periodo di utilizzo o comunque per la

durata utile dichiarata dal produttore:

a) devono essere utilizzate e mantenute  secondo  le  indicazioni

previste nel manuale di istruzioni per l'uso e  manutenzione  di  cui

all'articolo  5,  devono  garantire  le  prestazioni  dichiarate  dal

produttore e  la  rispondenza  ai  requisiti  stabiliti  dal  decreto

legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e  successive  modificazioni.  La

durata di vita o il periodo di  utilizzo  delle  apparecchiature  e/o

altre prestazioni tecniche quantitative (ad esempio: cicli  operativi

tra due rigenerazioni successive, cadute di portate)  possono  essere

contrattualmente vincolanti solo  se  le  caratteristiche  dell'acqua

rimangono sostanzialmente invariate rispetto ai parametri oggetto  di

trattamento;

b) devono essere dotate di punti di prelievo per analisi prima  e

dopo il trattamento applicato, ove pertinente.

2. I materiali costituenti le apparecchiature, unitamente a  quelli

utilizzati nelle fasi di installazione e  manutenzione,  che  possono

venire a contatto con l'acqua potabile, devono essere  conformi  alle

disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2004, n.  174

e successive modificazioni.

3.  Ogni  tipologia  di  apparecchiatura  deve  essere  dotata   di

istruzioni procedurali che consentano di individuare la necessita' di

interventi di manutenzione ovvero il fine vita  dell'apparecchiatura.

Gli eventuali dispositivi di segnalazione devono essere realizzati  e

posizionati  in  maniera  tale  da  consentire  un  efficace   avviso

all'utente circa l'esigenza di interventi di  manutenzione  e  devono

essere muniti di un apposito controllo di funzionamento.

4.  Gli  impianti  idraulici  realizzati  per  l'installazione   di

apparecchiature collegate alla  rete  acquedottistica  devono  essere

dotati di un sistema in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua

trattata in rete, e di un sistema, manuale o automatico, che permetta

l'erogazione dell'acqua non trattata, interrompendo  l'erogazione  di

quella trattata, nel caso in cui si siano attivati i dispositivi  che

segnalano la necessita'  di  sostituzione  di  parti  esaurite  o  il

termine del periodo di utilizzo dell'apparecchiatura.

Art. 6

Istruzioni

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di informazioni destinate

al consumatore, nonche' ai  soggetti  responsabili  del  montaggio  e

dell'installazione  delle  apparecchiature,  dalle  disposizioni  del

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' responsabilita'  del

produttore e del distributore nel rispetto dei reciproci obblighi:

a) redigere, per ogni  apparecchiatura,  in  lingua  italiana  un

manuale di istruzioni per l'uso  e  manutenzione  ed  un  manuale  di

montaggio ed  installazione.  Le  informazioni  dei  manuali  possono

essere incluse in un unico documento con sezioni chiaramente distinte

a condizione che non  si  generino  incertezze  interpretative  sulla

manutenzione e le modalita' di utilizzo dell'apparecchiatura da parte

del consumatore;

b)   garantire   che   tali   manuali    accompagnino    ciascuna

apparecchiatura che si intende immettere in commercio.

2. Le informazioni incluse nei manuali di cui al presente  articolo

devono, in modo dettagliato e chiaro:

a)  coprire  ogni  aspetto  che,  se   non   tenuto   in   debita

considerazione   dal   consumatore    o    dall'installatore,    puo'

potenzialmente comportare un rischio per la salute o pregiudicare  la

sicurezza della stessa apparecchiatura;

b) garantire che, a seguito di una loro puntuale  osservanza,  le

prestazioni dell'apparecchiatura rimangano entro i livelli dichiarati

dal produttore;

c)  consentire  che  il  montaggio   dell'apparecchiatura   venga

effettuato in completa  sicurezza  tecnica  ed  igienico-sanitaria  e

comunque sia idoneo  ad  assicurare  la  sicurezza  generale  per  il

consumatore o utente;

d)  indicare  chiaramente  le  modalita'   di   utilizzo   e   di

manutenzione dell'apparecchiatura;

e) individuare, nel rispetto della normativa vigente, quali  sono

le modalita' che l'utilizzatore o l'installatore devono  seguire  per

lo smaltimento dell'apparecchiatura e dei suoi componenti;

f) riportare la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2;

g) fare  riferimento  alle  analisi  chimiche  e  chimico-fisiche

dell'acqua presa a riferimento  dal  produttore  per  la  definizione

delle condizioni d'uso, della manutenzione e del periodo di  utilizzo

dell'apparecchiatura.

3. Il manuale di istruzioni per l'uso:

a) individua le condizioni che rendano necessarie  operazioni  di

sostituzione di parti esaurite o il ricorso alla  assistenza  tecnica

anche mediante idonei dispositivi acustici e/o visivi  come  previsto

dall'articolo 5 comma 3;

b)  indica  chiaramente  la   frase   "Apparecchiature   per   il

trattamento di acque potabili".

4.  Sugli  opuscoli  che  descrivono  le  caratteristiche  tecniche

dell'apparecchiatura,  sul  manuale  di  istruzioni  per  l'uso,  sul

manuale  di  montaggio  ed   installazione,   sulle   confezioni   di

imballaggio e, piu' in generale, su tutto il materiale  pubblicitario

e informativo prodotto per l'apparecchiatura deve essere riportata in

evidenza la seguente avvertenza: "Attenzione: questa  apparecchiatura

necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire

i  requisiti  di  potabilita'  dell'acqua  potabile  trattata  ed  il

mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore".

5.  Il  materiale  pubblicitario   e   informativo   prodotto   per

l'apparecchiatura  e  la  confezione  di  imballaggio  includono   le

informazioni relative all'apparecchiatura  che  consentono  anche  di

conoscerne  i  principi  di  funzionamento   e   le   caratteristiche

prestazionali e quindi di effettuare una scelta chiara e motivata  da

parte   del   consumatore   anche   in   rapporto   ai   criteri   di

dimensionamento.

6. Nel caso in cui sia erogata acqua  destinata  al  consumo  umano

trattata, in un ambito diverso da quello domestico  e  diverso  dalle

attivita' riguardanti il ciclo lavorativo delle imprese  del  settore

alimentare,   sulle   apparecchiature   devono   essere   disponibili

informazioni  inerenti  l'identificazione  del   responsabile   della

qualita' dell'acqua trattata erogata.

Art. 7

Installazione, collaudo e manutenzione

1.  Le  apparecchiature  devono  essere  installate   in   ambienti

igienicamente  idonei  e,  ove   pertinente,   nel   rispetto   delle

disposizioni  previste  dal  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo

economico 22 gennaio 2008, n. 37, incluse quelle relative a  collaudo

e manutenzione.

2. L'installazione delle apparecchiature in linea  all'impianto  di

distribuzione dell'acqua potabile deve essere realizzata con  valvole

di bypass per garantire all'utilizzatore la possibilita' di escludere

l'uso dell'apparecchiatura senza che cio' comporti  interruzione  del

servizio di erogazione di acqua potabile.

Art. 8

Pubblicita' delle apparecchiature

1.  Fermo  restando  l'obbligo  del  rispetto  delle   disposizioni

previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in  materia

di pubblicita', nei testi della  documentazione  tecnico-descrittiva,

nei manuali di installazione  e  manutenzione,  sulle  confezioni  di

imballaggio e, piu' in generale, su tutto il materiale  pubblicitario

e informativo prodotto  per  l'apparecchiatura,  i  riferimenti  alle

prestazioni    dell'apparecchio    medesimo    dovranno     riferirsi

esclusivamente  a  sostanze  e/o  elementi  e/o  parametri  biologici

testati sperimentalmente, ovvero essere  documentati  da  letteratura

comunemente  accettata  a  livello  internazionale,  quali   standard

nazionali, internazionali, pubblicazioni o linee guida OMS.

2. Nessuna apparecchiatura puo' essere propagandata o venduta sotto

la voce generica di "depuratore d'acqua",  ma  solo  con  la  precisa

indicazione della specifica azione svolta.

Art. 9

Clausola di riconoscimento reciproco

1. La  presente  regolamentazione  non  comporta  limitazione  alla

commercializzazione  di  apparecchiature  legalmente   fabbricate   o

commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o  in

Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in  uno  Stato  dell'EFTA,

parte contraente dell'accordo SEE, purche' le stesse  garantiscano  i

livelli di  sicurezza,  prestazioni  ed  informazione  equivalenti  a

quelli prescritti dal presente decreto.

2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorita'  Competente,  ai  fini

dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione

previste, e' il Ministero della salute.

Art. 10

Sanzioni

1. Alle violazioni delle  disposizioni  del  presente  decreto  che

comportano  alterazioni  della  qualita'  delle  acque  destinate  al

consumo umano in violazione delle  disposizioni  di  cui  al  decreto

legislativo 2 febbraio 2001, n. 31  e  successive  modificazioni,  si

applicano le sanzioni previste dall'articolo 19  del  citato  decreto

legislativo.

2.  Alle  violazioni  delle  disposizioni  del   presente   decreto

riguardanti l'installazione degli impianti all'interno di edifici, si

applicano le sanzioni  previste  dall'articolo  15  del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Alle violazioni delle altre disposizioni del presente decreto si

applicano le sanzioni contenute nel decreto legislativo  6  settembre

2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a  norma  dell'articolo  7

della legge 29 luglio 2003, n. 229".

Art. 11

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Da

tale data e' abrogato il decreto ministeriale 21  dicembre  1990,  n.

443.

2. Le  autorizzazioni  gia'  concesse  all'entrata  in  vigore  del

presente decreto perdono di efficacia decorso il termine  di  6  mesi

dalla suddetta entrata in vigore.

3.  Le  procedure  autorizzative  avviate  ai  sensi  del   decreto

ministeriale 21 dicembre  1990,  n.  443,  si  interrompono  all'atto

dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 7 febbraio 2012

Il Ministro: Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.

Lavoro, registro n. 3, foglio n. 273